## But :
Etude d’un automate et des fonctions logiques courantes.
## I - Notions préliminaires : Logique binaire
En électronique et informatique , on utilise des fonctions logiques. Les entrées et les sorties de ces fonctions peuvent prendre que ________ valeurs définissant l'état: _______ et l'état _____ ;
* à l'état « haut » ou « on » on fait correspondre le « niveau logique » ___ ,
* à l'état « bas » ou « off » on fait correspondre le « niveau logique » ___ .
Les états de la sortie dépendent des tensions appliquées (niveaux logiques) sur les entrées.

Nous allons étudier les portes logiques à l'aide d'un automate.

## II. Prise en main de l'automate
### 2.1. Choisir l’automate

Lancer le programme qui gere les automates aller dans :
Docs\Pedagogie\Mesure Physique Informatique\Automate Crouzet

Créer un nouveau programme par la commande menu Fichier | Nouveau / Une première fenêtre permet de choisir la catégorie de l’automate / Prendre le XT20
Une deuxième fenêtre permet de choisir l’automate. / Prendre le SA 20R 24VDC qui possede : / 4 entrées TOR : 4 entrées tout ou rien (0 ou1) ; / 8 entrées TOR/ANA : 8 entrées analogiques pouvant varier entre 0 et 10V ou TOR ; / 8 sorties TOR : .8 sorties tout ou rien. / Ensuite une autre fenêtre apparaît sur les extensions associées : Appuyer sur OK

### Edition graphique d'un programme sur le feuille de cablage
Pose des fonctions : une fois l'Atelier ouvert, il faut s'assurer que la Barre des fonctions est ouverte et que le mode sélectionné est Edition. / Il suffit alors de faire Glisser un bloc de la Barre de fonctions vers la feuille de câblage (fenêtre Edition) et de le déposer.
Liaisons : lorsque plusieurs blocs ont été posés, il est possible de les relier entre eux par des câbles. Pour cela, il faut amener le curseur de la souris sur une connexion sortie (OUT) et d'effectuer l'action de Glisser/Déposer jusqu'à une connexion entrée (IN) d'un autre bloc. Il est possible de Glisser/Déposer d'une entrée vers une sortie. / Attention, toutes ces actions sont toutefois contraintes aux types de connexions entre les sorties et les entrées : TOR ou ANA.
Plots d'entrées/sorties : les plots d'entrée/sortie représentent les entrées et les sorties de l’automate. Les plots d'entrée sont disposés à gauche de la grille et les plots de sortie à droite. Certains blocs de type IN peuvent être posés dans les plots d'entrée, tandis que les blocs OUT peuvent être posés dans les plots de sortie. Pour déplacer un plot de sortie vide, il suffit de cliquer dessus et de le Glisser/Déposer.

### Le mode de mise au point du programme : Simulation

Pour s'assurer qu'un programme exécutera ce que vous souhaitez, et avant de le charger sur l’automate, il est possible de simuler l'exécution de ce programme.
Après avoir créer un schéma dans la feuille de câblage (fenêtre Edition E), il est possible de vérifier son exécution grâce aux modes Simulation : S
La simulation permet de visualiser, dans les fenêtres Edition, Supervision et Face Avant, les états des sorties et des paramètres des blocs fonctions du programme correspondant au graphe contenu dans la feuille de câblage. A chaque action de l'utilisateur sur le graphe correspond une simulation dont les résultats sont affichés dans les fenêtres. La valeur courante de chaque liaison est affichée près de la sortie du bloc fonction. Pendant toute la durée de la Simulation, les fonctions suivantes sont inaccessibles : - L'édition graphique de programme - Lire, écrire, comparer et effacer le programme du contrôleur Les boutons de la fenêtre Face Avant peuvent être manipulés comme s'il s'agissait des boutons de la face avant réelle de l’automate.

### III. Les fonctions principales de l’automate
Ouverture : clic sur le bouton de la barre d'outils correspondant, ou par le menu "Affichage | Barre de fonctions".
Cette fenêtre contient autant d'onglets que de types de fonction. Pour poser sur la feuille de câblage une fonction d'un certain type, il suffit de cliquer sur l'onglet adéquat et de "Glisser/Déposer" (Drag/Drop) le bloc de la fonction désirée dans la feuille de câblage.
Cette fenêtre est visible lorsqu'un programme est en cours d'édition E. Dans les autres cas, elle est automatiquement cachée.

3.1. Onglet des fonctions d'entrées

Entrée TOR	Entrée ANA		Marche	Arrêt		Horloge	Les boutons de la face avant / de l'automate

Les Entrée TOR (Digital Input / DI) disponible sur l'automate. / L'entrée TOR est disponible sur tous les types de contrôleurs. / La boîte de Paramétrage (clique droit) permet de choisir le type TOR. / Dans le mode Simulation, il est possible de forcer les signaux d'entrées TOR à l'état MARCHE soit par un clic sur le symbole soit par un clic de la souris (bouton de droite) sur la sortie ou sur la connexion reliée à la sortie. Dans ce cas, le symbole d'entrée est affiché comme indiqué dans le tableau précédent. Le clic suivant sur le symbole le force à l'état ARRET.	ARRET MARCHE Type / ENTREE TOR / CONTACT / DETECTEUR DE POSITION / DETECTEUR DE PROXIMITE / DETECTEUR DE PRESENCE / BOUTON POUSSOIR LUMINEUX / COMMUTATEUR / BOUTON POUSSOIR / RELAIS NORMALEMENT OUVERT
Les entrées Analogiques (Analog Input / AI) / Les entrées qui acceptent un signal analogique acceptent aussi un signal de type TOR (DI). Le choix est effectué par le programmeur qui peut poser sur le plot l'un des deux symboles accessibles dans l'onglet IN de la barre de fonctions. / L'entrée analogique ne peut être posée que sur les entrées I5 à I12) du contrôleur. Les quatre premiers plots ne sont utilisables que pour les entrées de type TOR. / Par défaut, la tension d'entrée varie de 0 à 10V. Vous pouvez connecter l'entrée à un dispositif potentiométrique alimenté entre 0 et la tension d'alimentation du contrôleur. L'onglet Paramètres de la boîte de paramétrage de la fonction permet de spécifier le choix.	La boîte de Paramétrage permet de choisir les alias suivants qui peuvent être utiles pour caractériser les entrées Analogiques de l'application dans les fenêtres d'édition et de supervision. / ENTREE 0...10V / TEMPERATURE 0...10V / POTENTIOMETRE 0... VCC Alimentation contrôleur

3.2. Onglet des blocs fonctionnels

Booléen		Temporisateur	Compteur Decompteur	Comparaison	Temporisateur		Clignotements	Temporisateur		Comparaison		Affiche la valeur sur l'écran		Télérupteur

3.3. Onglet des fonctions logiques

AND ET
OR OU
NAND NON ET
NOR NON OU
XOR OU Exclusif
NOT NON (Inverse l’entrée) : si 1 alors 0 , si 0 alors 1.

3.4..Onglet des fonctions de sorties

DO : Sortie TOR (Digital Output / DO)
La boîte de Paramétrage permet de choisir les types suivants pour caractériser les sorties TOR de l'application dans les fenêtres d'édition.
En mode édition, les symboles sont affichés dans l'état ARRET. Dans le modes Simulation lorsque ces sorties passent à l'état MARCHE un autre dessin est affiché.
ARRET	MARCHE	Type
		SORTIE TOR
		LAMPE
		MOTEUR
		RESISTANCE
		SIGNAL SONORE
		VOYANT VERT
		VOYANT ROUGE
		VOYANT ORANGE

A partir de là, vous avez toutes les fonctions pour réaliser des petits programmes avec l’automate.

IV. Etude des fonctions logiques de base

### 4.1. La porte logique NON (NOT)

Réaliser le montagesuivant :

Lancer la simulation S
Remplir le tableau ci dessous que l'on appelle en logique la table de vérité :

E	S
0
1

La fonction NON (NOT) ou inversion a pour équation : S=.........

Un trait au dessus d'une entrée ou d'une sortie signifie qu'elle est .......................

Elle admet comme symbole :
Symbole Européen	Symbole Américain

Le cercle utilisé sur la représentation est appelé « bulle », et on l'utilise dans les diagrammes pour montrer qu'une entrée ou une sortie est inversée.

### 4.2. La porte logique ET (AND)

Réaliser le montage suivant :

Lancer la simulation S
Remplir la table de vérité ci dessous :

E1 E2 S / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 1	Symbole Européen Symbole Américain

La fonction ET (AND) a pour équation : S=................

Il faut que E1 …… E2 soient à l'état ………. pour que S soit à l'état ………. sinon, S est à l'état ………..

### 4.3. La porte logique OU (OR)

Réaliser le montage de la même manière que précédemment :

Remplir la table de vérité ci dessous :
E1 E2 S / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 1	Symbole Européen Symbole Américain

La fonction OU (OR) a pour équation : S=................

Il suffit que E1 …… E2 soient à l'état ………. pour que S soit à l'état ………. sinon, S est à l'état ………..
### 4.4. La porte logique ET NON (NAND)

Réaliser le montage et remplir la table de vérité ci dessous :
E1 E2 S / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 1	Symbole Européen Symbole Américain

La fonction ET NON (NAND) a pour équation : S=................

### 4.5. La porte logique OU NON (NOR)

Réaliser le montage et remplir la table de vérité ci dessous :
E1 E2 S / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 1	Symbole Européen Symbole Américain

La fonction OU NON (NOR) a pour équation : S=................

### 4.6. La porte logique OU EXCLUSIF (XOR)

Réaliser le montage et remplir la table de vérité ci dessous :
E1 E2 S / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 1	Symbole Européen Symbole Américain

La fonction OU EXCLUSIF (XOR) a pour équation : S=................

Exercice : en utilisant les tables de vérité, compléter les chronogrammes ci-dessous.

NON	ET	OU
ET NON	OU NON	OU EXCLUSIF